## Sheet1
ItemName | PackageGroup | Brand | TypeGroup | SizeGroup | ItemPrice | Extras
Inveter | Inverters | Mecer | Hybrid | Size-kVA:1.5, Power-kW:1.2 | 3789 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Inverter | Inverters | Mecer | Off-Grid | Size-kVA:3, Voltage-V:24, Power-kW:3 | 6000 | SizeGroup:3,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Inverter | Inverters | Mecer | Off-Grid | Size-kVA:5, Voltage-48, Power-kW:4 | 11150 | SizeGroup:3,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Battery | Batteries | MaxLi | Lithium-ion | Voltage-V:12, Energy-kWh:1.2 | 9786 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Battery | Batteries | Hubble | Lithium-ion | Voltage-V:12, Energy-kWh:1.5 | 6995 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Battery | Batteries | Dyness | Lithium-ion | Voltage-V:48, Energy-kWh:2.4 | 11782 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Battery | Batteries | PylonTech | Lithium-ion | Voltage-V:48, Energy-kWh:3.5 | 18170 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Battery | Batteries | Dyness | Lithium-ion | Voltage-V:48, Energy-kWh:3.6 | 18918 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Battery | Batteries | Fusion | Lithium-ion | Voltage-V:48, Energy-kWh:4.8 | 22995 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Battery | Batteries | Forbatt | Lead Acid | Voltage-V:12, Energy-Ah:100 | 3356 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Battery | Batteries | Deltec | Lead Calcium | Voltage-V:12, Energy-Ah:105 | 2608 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Solar | Solar | CNBM | Polycrystalline | Voltage-V:37.5, Power-W:330, MaxPowerCurrent-A:8.89, OpenCircuitVoltage-V:47 | 2250 | SizeGroup:4,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Solar | Solar | Renewsys | Polycrystalline | Voltage-V:37.9, Power-W:335, MaxPowerCurrent-A:8.85, OpenCircuitVoltage-V:46.27 | 2986 | SizeGroup:4,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Solar | Solar | Canadian | Monocrystalline | Voltage-V:33.9, Power-W:365, MaxPowerCurrent-A:10.78, OpenCircuitVoltage-V:40.6 | 3269 | SizeGroup:4,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Solar | Solar | JA Solar | Monocrystalline | Voltage-V:33.96, Power-W:365, MaxPowerCurrent-A:10.75, OpenCircuitVoltage-V:41.13 | 3177 | SizeGroup:4,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Solar | Solar | Axitec | Monocrystalline | Voltage-V:34.09, Power-W:370, MaxPowerCurrent-A:10.86, OpenCircuitVoltage-V:41.32 | 2798 | SizeGroup:4,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Solar | Solar | Canadian | Monocrystalline | Voltage-V:34.09, Power-W:375, MaxPowerCurrent-A:10.94, OpenCircuitVoltage-V:41 | 3160 | SizeGroup:4,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Cable | Cable | Geewiz | SingleCore-DC | Size-mm2:35, Length-m:1 | 147 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Cable | Cable | Geewiz | SingleCore-DC | Size-mm2:50, Length-m:1 | 221 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Rack | Rack | Renusol | Mounting Rail | Length-m:2.1 | 315 | SizeGroup:1,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Rack | Rack | Renusol | Mounting Rail | Length-m:4.2 | 587 | SizeGroup:1,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Generator | Petrol | Ryobi | Pull-Start | Size-kVA:1.2, EngineSize-Stroke: 4 | 4500 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Generator | Petrol | Ryobi | Key-Start | Size-kVA:3.5, EngineSize-Stroke: 4 | 7000 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Generator | Petrol | Ryobi | Key-Start | Size-kVA:5.5, EngineSize-Stroke: 4 | 12000 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Generator | Petrol | Ryobi | Key-Start | Size-kVA:7.5, EngineSize-Stroke: 4 | 13000 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Generator | Petrol | Ryobi | Key-Start | Size-kVA:10, EngineSize-Stroke: 4 | 21000 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Generator | Diesel | Leroy-Merlin | Key-Start | Size-kVA:3, EngineSize-Stroke: 4 | 15000 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Generator | Diesel | Leroy-Merlin | Key-Start | Size-kVA:7, EngineSize-Stroke: 4 | 22000 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Generator | Diesel | Ryobi | Key-Start | Size-kVA:4.5, EngineSize-Stroke: 4 | 30000 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Generator | Diesel | Ryobi | Key-Start | Size-kVA:6.4, EngineSize-Stroke: 4 | 36000 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Inverter | Inverters | RCT-AXPERT | Off-Grid | Size-kVA:3, Voltage-V:48, Power-kW:3, MPPTVoltage-V:430 | 9106 | SizeGroup:4,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Inverter | Inverters | RCT-AXPERT | Off-Grid | Size-kVA:5, Voltage-V:56, Power-kW:5, MPPTVoltage-V:115 | 13247 | SizeGroup:4,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Inverter | Inverters | RCT-AXPERT | Off-Grid | Size-kVA:8, Voltage-V:48, Power-kW:8, MPPTVoltage-V:66 | 35879 | SizeGroup:4,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Battery | Batteries | Dyness | Lithium-ion | Voltage-V:48, Energy-kWh:2.4 | 17249 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Battery | Batteries | Pylon | Lithium-ion | Voltage-V:48, Energy-kWh:3.5, DischargeVoltage-V:53.5, ChargeVoltage-V:53.5 | 26219 | SizeGroup:4,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Battery | Batteries | RCT | Lead Acid | Voltage-V:12, Energy-Ah:100 | 3009 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Battery | Batteries | RCT | Lead Acid | Voltage-V:12, Energy-Ah:200 | 5519 | SizeGroup:2,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Inverter | Inverters | TheCoolGuys | Hybrid | Size-kVA:3, InputVoltage-AC:230, OutputVoltage-AC:230, Power-kW:2.4, BatVoltage-V:24, MPPTVoltage-VDC:100 | 7500 | SizeGroup:6,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Inverter | Inverters | TheCoolGuys | Hybrid | Size-kVA:5, InputVoltage-AC:230, OutputVoltage-AC:230, Power-kW:5, BatVoltage-V:48, MPPTVoltage-VDC:115 | 14000 | SizeGroup:6,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Inverter | Inverters | TheCoolGuys | Hybrid, LeadAcid | Size-kVA:3, InputVoltage-AC:230, OutputVoltage-AC:230, Power-kW:2.4, BatVoltage-V:24, MPPTVoltage-VDC:100, 2BatEnergy-Ah:105 | 16995 | SizeGroup:7,TypeGroup:2, Brand:1, PackageGroup:2
Inverter | Inverters | TheCoolGuys | Hybrid, LeadAcid, SingleCore | Size-kVA:3, InputVoltage-AC:230, OutputVoltage-AC:230, Power-kW:2.4, BatVoltage-V:24, MPPTVoltage-VDC:100, 2BatEnergy-Ah:105, CableL-m:5 | 23000 | SizeGroup:8,TypeGroup:3, Brand:1, PackageGroup:3
Inverter | Inverters | TheCoolGuys | Hybrid, LeadAcid | Size-kVA:5, InputVoltage-AC:230, OutputVoltage-AC:230, Power-kW:5, BatVoltage-V:48, MPPTVoltage-VDC:115, 4BatEnergy-Ah:105 | 23950 | SizeGroup:7,TypeGroup:2, Brand:1, PackageGroup:2
Inverter | Inverters | TheCoolGuys | Hybrid, LeadAcid, SingleCore | Size-kVA:5, InputVoltage-AC:230, OutputVoltage-AC:230, Power-kW:5, BatVoltage-V:24, MPPTVoltage-VDC:115, 4BatEnergy-Ah:105, CableL-m:5 | 29980 | SizeGroup:8,TypeGroup:3, Brand:1, PackageGroup:3
Inverter | Inverters | Rentech-Axpert | Hybrid | Size-kVA:1, InputVoltage-AC:230, OutputVoltage-AC:230, Power-kW:1, BatVoltage-V:12, PWMCurrent-A:50 | 3512 | SizeGroup:6,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Inverter | Inverters | Rentech-Jagular | Off-Grid | Size-kVA:2.4, InputVoltage-AC:230, OutputVoltage-AC:230, Power-kW:1.4, RecLABatVoltage-V:12 | 3827 | SizeGroup:5,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Inverter | Inverters | Rentech-Axpert | Hybrid | Size-kVA:3, InputVoltage-AC:230, Power-kW:2.4, BatVoltage-V:24 | 6780 | SizeGroup:4,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Inverter | Inverters | Rentech-Axpert | Hybrid | Size-kVA:5,InputVoltage-AC:230, OutputVoltage-AC:230, Power-kW:5, BatVoltage-V:48, MPPTCurrent-A:80 | 13693 | SizeGroup:6,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Inverter | Inverters | Rentech-Axpert | Off-Grid | Size-kVA:5.6, InputVoltage-AC:230, OutputVoltage-AC:230, Power-kW:5.6, BatVoltage-V:48 | 15200 | SizeGroup:5,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Battery | Batteries | Hubble | Lithium-ion | Voltage-V:12, Energy-kWh:1.5, DischargeVoltage-V:11, Capacity-Ah:120 | 6990 | SizeGroup:4,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Battery | Batteries | Rentech | Lithium-ion | Voltage-V:25.6, Energy-kWh:2.56, RechargeVoltage-V:27.6, Capacity-Ah:100 | 16500 | SizeGroup:4,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Battery | Batteries | Rentech | Lithium-ion | Voltage-V:25.6, Energy-kWh:5.12, RechargeVoltage-V:27.6, Capacity-Ah:200 | 22995 | SizeGroup:4,TypeGroup:1, Brand:1, PackageGroup:1
Inverter | Inverters | Rentech,Smart-Hubble | Off-Grid, Lithium-ion | Size-kVA:1, InputVoltage-AC:230, Power-kW:1, BatVoltage-V:12, BatEnergy-kWh:1.5 | 13795 | SizeGroup:5,TypeGroup:2, Brand:2, PackageGroup:2
Inverter | Inverters | Rentech,Smart-Hubble | Off-Grid, Lithium-ion | Size-kVA:3, InputVoltage-AC:230, Power-kW:2.4, BatVoltage-V:25, BatEnergy-kWh:2.75 | 35079 | SizeGroup:5,TypeGroup:2, Brand:2, PackageGroup:2
Inverter | Inverters | Rentech,Smart-Hubble | Off-Grid, Lithium-ion | Size-kVA:3, InputVoltage-AC:230, Power-kW:2.4, BatVoltage-V:25, BatEnergy-kWh:5.12 | 41979 | SizeGroup:5,TypeGroup:2, Brand:2, PackageGroup:2
Inverter | Inverters | Rentech,Smart-Hubble | Off-Grid, Lithium-ion | Size-kVA:5, InputVoltage-AC:230, Power-kW:5, BatVoltage-V:51, BatEnergy-kWh:5.5 | 58510 | SizeGroup:5,TypeGroup:2, Brand:2, PackageGroup:2
Inverter | Inverters | Victron,BlueNova | Off-Grid, Lithium-ion | Size-VA:500, InvVoltage-V:12, Power-W:430, BatVoltage-V:12, BatEnergy-Wh:570, BatCapacity-Ah:44 | 12708 | SizeGroup:5,TypeGroup:2, Brand:2, PackageGroup:2
Inverter | Inverters | Victron,BlueNova | Off-Grid, Lithium-ion | Size-VA:500, InvVoltage-V:12, Power-W:430, BatVoltage-V:12, 3BatEnergy-Wh:280, BatCapacity-Ah:22 | 14487 | SizeGroup:5,TypeGroup:2, Brand:2, PackageGroup:2
Inverter | Inverters | Victron,FreedomAuxillaryRange | Off-Grid, Lithium-ion | Size-kVA:1.2,InvVoltage-V:12, Power-kW:1, BatVoltage-V:12, BatEnergy-kWh:1, BatCapacity-Ah:100 | 24312 | SizeGroup:5,TypeGroup:2, Brand:2, PackageGroup:2
Inverter | Inverters | Ipower,Deltec | Off-Grid, Lead-Acid | Power-W:400, InvVoltage-V:12, BatVoltage-V:12, BatCapacity-Ah:105 | 5636 | SizeGroup:3,TypeGroup:2, Brand:2, PackageGroup:2
Inverter | Inverters | Ipower,Deltec | Off-Grid, Lead-Acid | Power-W:800, InvVoltage-V:12, BatVoltage-V:12, BatCapacity-Ah:105 | 7134 | SizeGroup:3,TypeGroup:2, Brand:2, PackageGroup:2
Inverter | Inverters | Victron,Deltec | Off-Grid, Lead-Acid | Size-VA:500, InvVoltage-V:12, Power-W:430, BatVoltage-V:12, BatCapacity-Ah:105 | 12071 | SizeGroup:4,TypeGroup:2, Brand:2, PackageGroup:2
Inverter | Inverters | Victron,Deltec | Off-Grid, Lead-Acid | Size-VA:800, InvVoltage-V:12, Power-W:700, BatVoltage-V:12, BatCapacity-Ah:105 | 13841 | SizeGroup:4,TypeGroup:2, Brand:2, PackageGroup:2
Inverter | Inverters | Victron,Deltec | Off-Grid, Lead-Acid | Size-kVA:1.2, InvVoltage-V:12, Power-kW:1, BatVoltage-V:12, BatCapacity-Ah:105, CableLength-mm:500 | 23276 | SizeGroup:5,TypeGroup:2, Brand:2, PackageGroup:2
Solar | Solars | Renewsys,Victron,Excis,PanelFlex | Poly,Hybrid,Gel/AGM,SolarCable | SolarSize-W:335, InvSize-VA:800, InvVoltage-V:12, InvPower-W:700, MPPTCurrent-A:30, 2BatEnergy-kWh:1.5, 2BatVoltage-V:12, 2BatCapacity-Ah:102, 2CableSize-mm2:6, 2CableLength-m:6 | 30657 | SizeGroup:7,TypeGroup:4, Brand:4, PackageGroup:4
Solar | Solars | Renewsys,Victron,Probe-Energy,PanelFlex | Poly,Hybrid,AGM,SolarCable | 2SolarSize-W:335, InvSize-kVA:1.2, InvVoltage-V:24, InvPower-kW:1, MPPTCurrent-A:50, 2BatEnergy-kWh:3, 2BatVoltage-V:12, 2BatCapacity-Ah:220, 2CableSize-mm2:6, 2CableLength-m:8, 2CableSize-mm2:10, 2CableLength-m:2 | 38582 | SizeGroup:10,TypeGroup:4, Brand:4, PackageGroup:4, CableSize:2, CableLength:2
Solar | Solars | Renewsys,RCT-Axpert,Probe-Energy,PanelFlex | Poly,Hybrid,AGM,SolarCable | 4SolarSize-W:335, InvSize-kVA:3, InvVoltage-V:24, InvPower-kW:3, 2BatEnergy-kWh:2.4, 2BatVoltage-V:12, 2BatCapacity-Ah:220, 2CableSize-mm2:6, 2CableLength-m:20, 2CableSize-mm2:25, 2CableLength-m:2 | 39268 | SizeGroup:9,TypeGroup:4, Brand:4, PackageGroup:4, CableSize:2, CableLength:2
Inverter | Inverters | Mecer,Royal | Off-Gid,Lithium-ion | Size-kVA:1.2, InvVoltage-V:12, Power-W:720, 2BatVoltage-V:12, 2BatEnergy-kWh:1.2, 2BatCapacity-Ah:100 | 9395 | SizeGroup:6,TypeGroup:2, Brand:2, PackageGroup:2
Inverter | Inverters | Microtek,Deltec | Off-Gid,Lithium-ion | Size-kVA:1.8, InvVoltage-V:24, Power-kW:1.4, 2BatVoltage-V:12, 2BatEnergy-kWh:1.2, 2BatCapacity-Ah:100 | 9595 | SizeGroup:6,TypeGroup:2, Brand:2, PackageGroup:2
Inverter | Inverters | Mecer,Hubble | Off-Gid,Lithium-ion | Size-kVA:2.4, InvVoltage-V:24, Power-kW:1.4, 2BatVoltage-V:12, 2BatEnergy-kWh:1.2, 2BatCapacity-Ah:100 | 18395 | SizeGroup:6,TypeGroup:2, Brand:2, PackageGroup:2
Inverter | Inverters | Mecer,Hubble | Off-Gid,Lithium-ion | Size-kVA:3, Power-kW:1.4, PWMCurrent-A:60, 2BatCapacity-Ah:120 | 21990 | SizeGroup:3,TypeGroup:2, Brand:2, PackageGroup:2